沈阳润田食品饮料有限公司

车间取暖设施材料采购项目

邀标文件

沈阳润田食品饮料有限公司

二O一八年九月

# 第一章 投标邀请函

沈阳润田食品饮料有限公司因生产需要，需采购车间取暖设施材料一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：沈阳润田食品饮料有限公司车间取暖设施材料采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 车间取暖设施材料 | 一批 | 沈阳基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智

联系电话：0791-88113738-7817   18070037566

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年9月28日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年10月9日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年10月15日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2018年9月28日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号）

2）付款方式（要标注含16税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

沈阳润田食品饮料有限公司

2018年9月28日

# 第三章  技术规范

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、(单位) | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 配件品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖气片 大60*0.26米 （ 片） 材质铸铁 | 1500 |  |  |  |
| 2 | 暖气片 跑风堵（左）（个） | 160 |  |  |  |
| 3 | 暖气片 跑风堵（右）（个） | 160 |  |  |  |
| 4 | 暖气片 堵头（左）（个） | 200 |  |  |  |
| 5 | 暖气片 堵头（右）（个） | 200 |  |  |  |
| 6 | 暖气片 放气阀（个） | 300 |  |  |  |
| 7 | 暖气片 对丝（个） | 2000 |  |  |  |
| 8 | 暖气片 钢垫（个） | 4000 |  |  |  |
| 9 | 暖气片 专用挂钩（个） | 1000 |  |  |  |
| 10 | 碳钢焊接法兰DN65 2片/套 带垫和螺栓 （套）（国标） | 6 |  |  |  |
| 11 | 碳钢焊接法兰DN80 2片/套 带垫和螺栓 （套）（国标） | 4 |  |  |  |
| 12 | 碳钢焊接法兰DN50 2片/套 带垫和螺栓 （套）（国标） | 4 |  |  |  |
| 13 | 碳钢焊接法兰DN100 2片/套 带垫和螺栓 （套）（国标） | 6 |  |  |  |
| 14 | 碳钢焊接法兰DN125 2片/套 带垫和螺栓 （套）（国标） | 6 |  |  |  |
| 15 | PPR铜活接补心正扣DN32 （个） | 330 |  |  |  |
| 16 | PPR铜活接补心反扣DN32 （个） | 330 |  |  |  |
| 17 | 自动排气阀DN25 (个) | 50 |  |  |  |
| 18 | 热镀锌单头丝DN25（个） 长50MM （国标） | 150 |  |  |  |
| 19 | 热镀锌单头丝DN25（个） 长100MM （国标） | 500 |  |  |  |
| 20 | 热镀锌内丝弯头DN25（个） （国标） | 50 |  |  |  |
| 21 | 热镀锌短双头丝DN25（个） 长50MM （国标） | 50 |  |  |  |
| 22 | PPR全塑球阀DN32 （个） （钢芯球阀） 金牛牌 | 500 |  |  |  |
| 23 | PPR管套DN32 （个） 金牛牌 | 100 |  |  |  |
| 24 | PPR管DN32 （米） 金牛牌 | 1200 |  |  |  |
| 25 | PPR立管卡子 DN32 （个） | 500 |  |  |  |
| 26 | 焊条 THJ422Φ3.2m 5KG/包 （包） 大桥牌 | 60 |  |  |  |
| 27 | 生料带 (卷) | 500 |  |  |  |
| 28 | 液态生料带DB200 250ML (个） | 20 |  |  |  |
| 29 | 铜球阀DN25 （个） | 200 |  |  |  |

| 序号 | 配件名称、详细规格、(单位) | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 配件品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 防锈漆 灰色 （KG） | 300 |  |  |  |
| 31 | 银浆漆 （KG） | 400 |  |  |  |
| 32 | 稀释剂 （KG） | 150 |  |  |  |
| 33 | 热镀锌管DN25*3 （米） （国标） | 240 |  |  |  |
| 34 | 热镀锌管DN32*3.5MM （米） （国标） | 400 |  |  |  |
| 35 | 热镀锌管DN40*3.5MM （米） （国标） | 402 |  |  |  |
| 36 | 热镀锌管DN50*3.8MM （米） （国标） | 642 |  |  |  |
| 37 | 热镀锌管DN65*4MM （米） （国标） | 78 |  |  |  |
| 38 | 热镀锌管DN80*4MM （米） （国标） | 192 |  |  |  |
| 39 | 热镀锌管DN100*4MM （米） （国标） | 102 |  |  |  |
| 40 | 碳钢焊接弯头 DN32 （Φ48） （个）（国标） | 40 |  |  |  |
| 41 | 碳钢焊接弯头 DN40 （Φ57） （个）（国标） | 30 |  |  |  |
| 42 | 碳钢焊接弯头 DN50 （Φ65）（个）（国标） | 35 |  |  |  |
| 43 | 碳钢焊接弯头 DN65 （Φ75）（个）（国标） | 11 |  |  |  |
| 44 | 碳钢焊接弯头 DN80 （Φ89） （个）（国标） | 15 |  |  |  |
| 45 | 碳钢焊接弯头 DN100 （Φ114）（个）（国标） | 6 |  |  |  |
| 46 | 碳钢焊接弯头DN125 （个） （国标） | 6 |  |  |  |
| 47 | 304不锈钢对夹式涡轮碟阀DN80（个）硅胶密封 （国标） | 8 |  |  |  |
| 48 | 304不锈钢对夹式涡轮碟阀DN65（个）硅胶密封 （国标） | 5 |  |  |  |
| 49 | 304不锈钢对夹式涡轮碟阀DN50（个）硅胶密封 （国标） | 5 |  |  |  |
| 50 | 304不锈钢对夹式涡轮碟阀DN100（个）硅胶密封（国标） | 7 |  |  |  |
| 51 | 304不锈钢对夹式涡轮碟阀DN125（个）硅胶密封（国标） | 5 |  |  |  |
| 52 | PPR外螺铜活接DN32 （个） 金牛牌 | 100 |  |  |  |
| 53 | PPR内螺铜活接DN32 （个） 金牛牌 | 600 |  |  |  |
| 54 | PPR新型铜塑截止阀DN32 （个） 金牛牌 | 50 |  |  |  |
| 55 | PPR弯头45°DN32 （个） 金牛牌 | 600 |  |  |  |
| 56 | PPR弯头90°DN32 （个） 金牛牌 | 800 |  |  |  |
| 57 | 螺纹钢Φ14 （米） | 100 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |