江西润田实业股份有限公司

车间设备安装材料采购项目

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十一月

# 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，需采购车间设备安装材料一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司车间设备安装材料采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五金辅助材料 | 车间设备安装材料 | 一批 | 昌北新基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智

联系电话：0791-88113738-7817   18070037566

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年11月5日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年11月12日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年11月12日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2018年11月5日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号）

2）付款方式（要标注含16税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

江西润田实业股份有限公司

2018年11月5日

# 第三章  技术规范

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 配件品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌丝杆￠20 (米） | 20 |  |  |  |
| 2 | 螺母 ￠20 （个） | 100 |  |  |  |
| 3 | 10# 槽钢 100*48*5.3 ( 米 ） | 100 |  |  |  |
| 4 | 10# 槽钢 100*48*5.3 ( 米 ） | 100 |  |  |  |
| 5 | 支架角铁50mm*5mm (根) 6米/根 | 30 |  |  |  |
| 6 | 碳钢涡杆式蝶阀DN150 国标 (个) | 10 |  |  |  |
| 7 | 碳钢涡杆式蝶阀DN100 国标 (个) | 6 |  |  |  |
| 8 | 碳钢涡杆式蝶阀DN80 国标 (个) | 6 |  |  |  |
| 9 | 碳钢涡杆式蝶阀DN65 国标 (个) | 6 |  |  |  |
| 10 | 碳钢涡杆式蝶阀DN50 国标 (个) | 6 |  |  |  |
| 11 | 内丝扣铜球阀DN25 国标 (个) | 30 |  |  |  |
| 12 | 内丝扣铜球阀DN20 国标 (个) | 30 |  |  |  |
| 13 | 内丝扣铜球阀DN15 国标 (个) | 30 |  |  |  |
| 14 | 碳钢管道过滤器DN150 国标 (个) | 2 |  |  |  |
| 15 | 温度计（0-100）℃ (根) | 20 |  |  |  |
| 16 | 压力表带表弯（压力表含硅油）（0-2）Mpa (个)表面φ100 | 20 |  |  |  |
| 17 | 碳钢焊条∮4 (包) | 18 |  |  |  |
| 18 | 碳钢焊条∮3.2 (包) | 20 |  |  |  |
| 19 | 9.8级螺栓M16*70 (套) | 160 |  |  |  |
| 20 | 9.8级螺栓M14*65 (套) | 230 |  |  |  |
| 21 | 膨胀螺栓∮12*100 (套) | 160 |  |  |  |
| 22 | 膨胀螺栓∮10*100 (套) | 160 |  |  |  |
| 23 | 不锈钢焊条∮3.2 (包) | 30 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢焊条∮2.5 (包) | 6 |  |  |  |
| 25 | 矩形管 （支架用）100*60*3 （米） | 240 |  |  |  |
| 26 | 矩形管 （支架用）50*30*2.5 （米） 国标 | 240 |  |  |  |
| 27 | 碳钢焊条∮4 (包) | 10 |  |  |  |
| 28 | 碳钢焊条∮3.2 (包) | 3 |  |  |  |
| 29 | 9.8级螺栓M16*70 (套) | 280 |  |  |  |
| 30 | 9.8级螺栓M14*65 (套) | 64 |  |  |  |
| 31 | 铜球阀DN40 国标 (个) | 2 |  |  |  |
| 32 | 铜球阀DN15 国标 (个) | 30 |  |  |  |
| 33 | 铜球阀DN100 国标 (个) | 1 |  |  |  |
| 34 | 角铁∠50mm 国标 （米） | 24 |  |  |  |
| 35 | 生料带 (卷) | 100 |  |  |  |
| 36 | 碳钢焊条∮3.2 (包) | 4 |  |  |  |
| 37 | 碳钢焊接弯头DN150*5mm (个) | 30 |  |  |  |
| 38 | 碳钢焊接弯头DN100*4mm (个) | 10 |  |  |  |
| 39 | 碳钢法兰片DN150 国标 (片) | 38 |  |  |  |
| 40 | 碳钢蝶阀DN150 国标 (个) | 10 |  |  |  |
| 41 | 碳钢过滤器DN150 国标 (个) | 2 |  |  |  |
| 42 | 碳钢过滤器DN65 国标 (个) | 2 |  |  |  |
| 43 | 碳钢过滤器DN80 国标 (个) | 2 |  |  |  |
| 44 | 碳钢油轮DN50 国标 (个) | 16 |  |  |  |
| 45 | 碳钢外丝DN50 国标 (个) | 16 |  |  |  |
| 46 | 碳钢丝扣球阀DN50 国标 （个） | 16 |  |  |  |
| 47 | 钢板10mm （平方） | 10 |  |  |  |
| 48 | 软连接DN150 国标 （个） | 10 |  |  |  |
| 49 | 4.8级螺栓M18*120 （套） | 320 |  |  |  |
| 50 | 4.8级螺栓M18*70 （套） | 240 |  |  |  |
| 51 | 碳钢手柄对夹式蝶阀 DN100 耐压1.6MPa （个） | 1 |  |  |  |
| 52 | 碳钢手柄对夹式蝶阀 DN80 耐压1.6MPa （个） | 8 |  |  |  |
| 53 | 碳钢手柄对夹式蝶阀 DN40 耐压1.6MPa （个） | 4 |  |  |  |
| 54 | 管道水温计 量程 0-100度 6分外螺纹 （个） | 20 |  |  |  |
| 55 | 碳钢法兰 DN200 （片） 国标 | 38 |  |  |  |
| 56 | 碳钢法兰 DN150 （片） 国标 | 16 |  |  |  |
| 57 | 万能胶水 15kg/桶 （桶） | 10 |  |  |  |
| 58 | 毛刷 3寸 （把） | 40 |  |  |  |
| 59 | 毛刷 4寸 （把） | 40 |  |  |  |
| 60 | 油漆滚轮刷 100mm宽 （把） | 25 |  |  |  |
| 61 | 灰色防锈漆 乐化牌 12kg/桶 （桶） | 14 |  |  |  |
| 62 | 生料带 (卷） | 150 |  |  |  |
| 63 | 不锈钢焊丝 直径3.2mm (公斤) | 15 |  |  |  |
| 64 | 不锈钢焊丝 直径2.5mm (公斤) | 6 |  |  |  |
| 65 | 不锈钢卡箍 DN50 （个） | 36 |  |  |  |
| 66 | 铜浮球阀 DN32(个) | 2 |  |  |  |
| 67 | 碳钢焊接法兰 DN100 (片) 国标 | 2 |  |  |  |
| 68 | 碳钢焊接法兰 DN80 (片) 国标 | 12 |  |  |  |
| 69 | 碳钢焊接法兰 DN40 (片) 国标 | 12 |  |  |  |
| 70 | 法兰橡胶垫片 DN200*3MM （片） | 10 |  |  |  |
| 71 | 四氟垫 厚度3mm （平方米） | 4 |  |  |  |
| 72 | 靶式流量计 DN25 （个） | 2 |  |  |  |
| 73 | 外六角螺丝 M16*60(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 372 |  |  |  |
| 74 | 外六角螺丝 M12*50(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 215 |  |  |  |
| 75 | 外六角螺丝 M18*80(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 382 |  |  |  |
| 76 | 外六角螺丝 M18*140(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 400 |  |  |  |
| 77 | 外六角螺丝 M16*120(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 100 |  |  |  |
| 78 | 外六角螺丝 M12*80 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 90 |  |  |  |
| 79 | 外六角螺丝 M20*160(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 24 |  |  |  |
| 80 | 外六角螺丝M14*100 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 80 |  |  |  |
| 81 | 外六角螺丝 M14*50(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 32 |  |  |  |
| 82 | 外六角螺丝 M18*70(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫)（套） | 260 |  |  |  |
| 83 | 外六角螺丝 M16*70(每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) (套) | 260 |  |  |  |
| 84 | 膨胀螺丝 M14*100 （个） | 100 |  |  |  |
| 85 | 膨胀螺丝 M12*100 （个） | 100 |  |  |  |
| 86 | 膨胀螺丝 M10*80 （个） | 50 |  |  |  |
| 87 | 膨胀螺丝 M12*70 （个） | 100 |  |  |  |
| 88 | 膨胀螺丝 M10*50 （个） | 100 |  |  |  |
| 89 | 圆头螺丝 M4*30mm 十字头 （个） | 200 |  |  |  |
| 90 | 碳钢焊接式变通 DN250变DN150 （个） | 2 |  |  |  |
| 91 | 碳钢焊接变通 DN150变DN100 （个） | 2 |  |  |  |
| 92 | 碳钢焊接变通 DN150变DN80 （个） | 2 |  |  |  |
| 93 | 蜗杆式蝶阀 DN200 耐压1.6MPa （个） | 13 |  |  |  |
| 94 | 蜗杆式蝶阀 DN150 耐压1.6MPa （个） | 9 |  |  |  |
| 95 | 碳钢单头外丝接头 DN25 长150mm （个） | 12 |  |  |  |
| 96 | 碳钢单头外丝接头 DN15 长150mm （个） | 18 |  |  |  |
| 97 | 碳钢内丝接头 DN20 （个） | 12 |  |  |  |
| 98 | G1/2不锈钢压力表缓冲弯管 (根) | 24 |  |  |  |
| 99 | 水压表 φ100量程0-1.6MP 4分外螺纹 （个） | 24 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢焊条 ￠3.2mm 2kg/包 （包） | 60 |  |  |  |
| 101 | 碳钢焊条 ￠3.2mm 5kg/包 （包） | 24 |  |  |  |
| 102 | 14#A 槽钢 140*58*6 （米） | 60 |  |  |  |
| 103 | 方管 100*100*6 （米） | 200 |  |  |  |
| 104 | 角铁 60*60mm 6米/根 （根） | 5 |  |  |  |
| 105 | 碳钢焊接弯头 DN300 （个） | 24 |  |  |  |
| 106 | 碳钢焊接弯头 DN80 （个） | 26 |  |  |  |
| 107 | 碳钢焊接弯头 DN40 （个） | 16 |  |  |  |
| 108 | 碳钢焊接弯头 DN150 （个） | 6 |  |  |  |
| 109 | 碳钢焊接式变通 DN300变DN200 （个） | 2 |  |  |  |
| 110 | 碳钢焊接式变通 DN300变DN150 （个） | 2 |  |  |  |
| 111 | 四氟垫 DN80 厚度3mm （片） | 40 |  |  |  |
| 112 | 四氟垫 DN100 厚度3mm （片） | 20 |  |  |  |
| 113 | 四氟垫 DN300 厚度3mm （片） | 4 |  |  |  |
| 114 | 四氟垫 DN150 厚度3mm （片） | 30 |  |  |  |
| 115 | 四氟垫片 DN125 厚度3mm （片） | 20 |  |  |  |
| 116 | 橡胶垫 厚度3mm （平方米） | 3 |  |  |  |
| 117 | 橡胶软接头 带法兰 DN200 (个) | 6 |  |  |  |
| 118 | 橡胶软接头 带法兰 DN150 (个) | 24 |  |  |  |
| 119 | 橡胶软接头 带法兰 DN80 (个) | 8 |  |  |  |
| 120 | 橡胶软接头 带法兰 DN40 (个) | 8 |  |  |  |
| 121 | 橡胶软接头 带法兰 DN32 （个） | 8 |  |  |  |
| 122 | 橡胶软接头 带法兰 DN65 （个） | 4 |  |  |  |
| 123 | 内螺纹橡胶软接头 DN15 （个） | 4 |  |  |  |
| 124 | 内螺纹橡胶软接头 DN50 （个） | 4 |  |  |  |
| 125 | 保温隔热棉 厚度20mm （平方米） | 250 |  |  |  |
| 126 | 保温隔热棉 厚度5mm （平方米） | 30 |  |  |  |
| 127 | 管状开口保温隔热棉 DN80 厚度20mm （米） | 20 |  |  |  |
| 128 | 管状开口保温隔热棉 DN65 厚度20mm （米） | 20 |  |  |  |
| 129 | 管状开口保温隔热棉 DN40 厚度20mm （米） | 20 |  |  |  |
| 130 | 管状开口保温隔热棉 DN32 厚度20mm （米） | 40 |  |  |  |
| 131 | 管状开口保温隔热棉 DN15 厚度20mm （米） | 20 |  |  |  |
| 132 | 钢板 国标 厚度10mm 1200*2400mm/张 （张） | 2 |  |  |  |
| 133 | DN150法兰式碳钢过滤器 | 3 |  |  |  |
| 134 | 20b 工字钢 200*100*9mm 9米/根 （根） | 45 |  |  |  |
| 135 | 10# 工字钢 100*68*4.5m 9米/根 （根） | 45 |  |  |  |
| 136 | 钢板 国标 厚度10mm 1200*2400mm/张 （张） | 2 |  |  |  |
| 137 | 碳钢焊条 ￠4mm 5kg/包 （包） | 8 |  |  |  |
| 138 | 碳钢焊条 ￠3.2mm 5kg/包 （包） | 3 |  |  |  |
| 139 | 铜球阀DN15（个) | 8 |  |  |  |
| 140 | 碳钢焊接弯头DN80 厚度4.5mm （个) | 10 |  |  |  |
| 141 | 不锈钢焊丝 ￠3.2mm kg/包 | 5 |  |  |  |
| 142 | 不锈钢焊丝 ￠2mm kg/包 | 5 |  |  |  |
| 143 | DN80碳钢焊接弯头 (个) 国标 | 5 |  |  |  |
| 144 | DN80蜗杆式蝶阀,耐压1.6MPa (个) | 2 |  |  |  |
| 145 | DN100法兰式橡胶软接头 (个) | 4 |  |  |  |
| 146 | 碳钢焊接变通DN150*DN80 (个) 国标 | 2 |  |  |  |
| 147 | 碳钢焊接变通DN150*DN125 (个) 国标 | 2 |  |  |  |
| 148 | 碳钢法兰片 DN125 (片) 国标 | 2 |  |  |  |
| 149 | 碳钢法兰片 DN150 (片) 国标 | 6 |  |  |  |
| 150 | 碳钢焊接弯头 DN150 (个) 国标 | 4 |  |  |  |
| 151 | DN50四氟垫 厚度3mm (片) | 10 |  |  |  |
| 152 | DN80四氟垫 厚度3mm (片) | 10 |  |  |  |
| 153 | DN100四氟垫 厚度3mm (片) | 10 |  |  |  |
| 154 | DN125四氟垫 厚度3mm (片) | 8 |  |  |  |
| 155 | DN150四氟垫 厚度3mm (片) | 15 |  |  |  |
| 156 | 加厚橡胶软管 内径40mm (米) | 20 |  |  |  |
| 157 | 镀锌喉箍 直径48-51mm 厚1.2宽22 （个） | 20 |  |  |  |
| 158 | 加厚橡胶软管 内径25mm (米) | 20 |  |  |  |
| 159 | 不锈钢焊条 ￠2.5mm 2kg/包 （包） | 2 |  |  |  |
| 160 | 不锈钢焊条 ￠3.2mm 2kg/包 （包） | 20 |  |  |  |
| 161 | 碳钢焊条 ￠3.2mm 5kg/包 （包） | 16 |  |  |  |
| 162 | 外六角螺丝 M18*70 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) （套） | 150 |  |  |  |
| 163 | 外六角螺丝 M18*120 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) （套） | 70 |  |  |  |
| 164 | 外六角螺丝 M16*65 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) （套） | 150 |  |  |  |
| 165 | 外六角螺丝 M16*100 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) （套） | 70 |  |  |  |
| 166 | 外六角螺丝 M14*50 (每套配1个螺母、两个平垫、1个弹垫) （套） | 40 |  |  |  |
| 167 | 水压表 φ100量程0-1.6MP 4分外螺纹 （个） | 10 |  |  |  |
| 168 | G1/2不锈钢压力表缓冲弯管 (根) | 10 |  |  |  |
| 169 | 管道水温计 量程 0-100度 6分外螺纹 （个） | 10 |  |  |  |
| 170 | 管状开口保温隔热棉 DN100 厚度20mm （米） | 60 |  |  |  |
| 171 | 管状开口保温隔热棉 DN80 厚度20mm （米） | 45 |  |  |  |
| 172 | 管状开口保温隔热棉 DN65 厚度20mm （米） | 30 |  |  |  |
| 173 | 管状开口保温隔热棉 DN50 厚度20mm （米） | 40 |  |  |  |
| 174 | 管状开口保温隔热棉 DN25 厚度20mm （米） | 40 |  |  |  |
| 175 | 砂轮切割片 400MM （片） | 100 |  |  |  |
| 176 | 砂轮切割片 100MM （片） | 100 |  |  |  |
| 177 | 砂轮磨光片 100MM （片） | 100 |  |  |  |
| 178 | 钻尾螺丝 30MM （个） | 500 |  |  |  |
| 179 | 钻尾螺丝 50MM （个） | 500 |  |  |  |
|  | 合计金额（元）： |  |  |  |  |