江西润田实业股份有限公司

车间设备柴油发电机采购项目

邀标文件

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十一月

# 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，需采购车间设备安装材料一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司车间设备柴油发电机采购。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 柴油发电机 | 一台 | 昌北新基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智

联系电话：0791-88113738-7817   18070037566

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年11月7日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年11月15日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年11月15日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2018年11月7日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号）

2）付款方式（要标注含16税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

江西润田实业股份有限公司

2018年11月7日

# 第三章  技术规范

技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 配件品牌或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 300KW （台） | 1 |  |  |  |

备注：技术要求

- 要求发电机组功率300KW ，满足消防要求，自动启动停止控制及手动调试启动停止控制(我方配电间提供有双电源自投自复控制柜，提供启停控制信号控制），采用电起动，自动切换时间不超过30秒。

- 此发电机组要求厂家负责设备卸货和安装调试。