江西润田实业股份有限公司

九江基地化验室建设施工采购项目

邀标文件

项目编号：RT-20181210-001

采购项目：化验室建设施工

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十二月

# 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，现九江润田新基地需对化验室安装施工项目进行采购，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司化验室建设施工采购项目。

采购范围：

| 分类 | 名 称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化 验 室 | 化验室建设施工 | 一套 | 九江新基地 |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：龚令兰

联系电话：0791-88113738-7215   13576089135

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年12月10日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年12月 20 日10时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年12月20 日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

江西润田实业股份有限公司

2018年12月10日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价一览表（含产品名称、规格型号）

2）付款方式（要标注含16税和运费）

3）交货期

4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、装卸、验收、税金等各项费用。

三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。

2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

六、招标文件中未尽事宜和解释权归江西润田实业股份有限公司所有。

江西润田实业股份有限公司

2018年12月10日

# 第三章  材料清单及技术规范

# （一）化验室平面图

（二）、材料清单及技术要求如下表：

| 序号 | 货物名称 | 型号¦规格（咖） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 操作室 |  |
| 1 | 中央台 | 2800*1500*800 | 台 | 1 |  |  | 钢木结构，实芯理化板台 面 |
| 2 | 边台 | 3750*750*800 | 台 | 1 |  |  | 钢木结构，实芯理化板台 面 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 套 | 1 |  |  | 卯材质 |
|  | 水龙头 | 三口 | 套 | 1 |  |  | 实验室专用三联 |
| 3 | 插座 | 220V、10A | 个 | 3 |  |  | 实验室专用插座 |
| 小计 |  |  |  |
| 二 | 结构部分 |  |
| 1 | 玻镁双面夹芯板隔墙板 | 50mm，钢板0.426mm，加龙骨， 双覆膜，防火级别为A | ㎡ |  |  |  | 含5%损耗 |
| 2 | 隔断密封连接件 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 彩钢板单开门 | 2100X800 | 樘 | 3 |  |  | 含锁、专用合页、门吸 |
| 4 | 钢木双开门 | 2100X1200 | 樘 | 1 |  |  | 含锁、专用合页、门吸 |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.7 | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 龙骨支架、吊杆 含配件 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 净化专用配套50 槽铝 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 8 | 净化专用配套25 角铝 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 9 | 净化专用配套厚 角铝 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 10 | 净化专用卫生圆 角 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 11 | 净化专用固定角 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 12 | 净化专用了字铝 | 50隱系列，电泳铝材 | m |  |  |  |  |
| 13 | 净化专用半工字 铝 | 50隱系列，电泳铝材 | M |  |  |  |  |
| 14 | 净化专用二通 | 50隱系列，电泳铝材 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 净化专用三通 | 50隱系列，电泳铝材 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 施工五金配件 |  | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 五金辅材及配件 |  | 项 |  |  |  |  |
| 三 | 照明电器部分(总电源线从强电井引入） |  |  |
| 1 | 分配电箱 | 12-18回路，配漏保 、空开等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 桥架配件及支、 吊件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无尘净化灯 | 40W | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢紫外灭菌灯 | 1*30W | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 单相插座 | 220V、 10A | 只 | 5 |  |  |  |
| 7 | 灭菌灯定时开关 | 220V、 10A | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 单控单联开关 | 220V、 10A | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 单控双联开关 | 220V、10A | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | YJV铜芯电缆 | 3*50+2*25 | m |  |  |  |  |
| 11 | 铜心电源线 | BVR1.52mm2 | m |  |  |  |  |
|  |  | BVR2.5mm2 | m |  |  |  |  |
|  |  | BVR6.0mm2 | m |  |  |  |  |
|  |  | BVR4.0mm2 | m |  |  |  |  |
| 12 | PVC阻燃线管及辅材 | 线管、底盒、铜鼻子、绝緣件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 小计 |  |  |  |
| 总价 |  |  | 含安装税收等费用 |
| 最终优惠价 |  |  | 含安装税收等费用 |