江西润田实业股份有限公司

九江基地车间设备安装材料采购项目

邀标文件

项目编号：RT-20181212-004

采购货物：不锈钢、热镀锌管阀件及工具材料

江西润田实业股份有限公司

二O一八年十二月

# 第一章 投标邀请函

江西润田实业股份有限公司因生产需要，需采购车间设备安装材料一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。

### 1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司设备安装电缆采购项目。

采购范围：

| 分类 | 名称 | 数量 | 需求工厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装材料 | 不锈钢、热镀锌管阀件及工具材料 | 一批 | 九江新基地 （都昌蔡岭镇工业园区） |

### 2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：龚令兰

联系电话：0791-88113738-7215   13576089135

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递时间：2018年12月17日

### 3． 投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2018年12月21日14时00分（北京时间）

3.2开标时间为：2018年12月 24 日21时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

江西润田实业股份有限公司

2018年12月12日

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

（1）报价一览表（含产品名称、规格型号、品牌名称）；

（2）付款方式（要标注含16税和运费）；

（3）交货期；

（4）报价时间；

（5）企业法人营业证照（副本复印件）；

二、投标报价要求

1、投标人应根据采购方提供的配件规格型号报价。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括配件、运输、装卸、验收、税金等各项费用。

三、投标文件递交

（1）所有投标文件均须投标单位盖章。

（2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。

四、中标

招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

六、招标文件中未尽事宜和解释权归江西润田实业股份有限公司所有。

江西润田实业股份有限公司

2018年12月12日

# 第三章  材料清单及技术规范

# 不锈钢、热镀锌管阀件材料清单及技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 品牌名称或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀镀锌管 DN125 (厚度4.5) 耐压1.6MPa | 米 | 108 |  |  |  |  |
| 2 | 热镀镀锌管 DN65 (厚度4.0)耐压1.6MPa | 米 | 72 |  |  |  |  |
| 3 | 热镀镀锌管 DN50 (厚度3.8)耐压1.6MPa | 米 | 102 |  |  |  |  |
| 4 | 热镀镀锌管 DN40 (厚度3.5)耐压1.6MPa | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 热镀镀锌管 DN25 (厚度3.2)耐压1.6MPa | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 热镀镀锌管 DN20 (厚度2.8)耐压1.6MPa | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 7 | 热镀镀锌管 DN15 (厚度2.8)耐压1.6MPa | 米 | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 碳钢法兰蝶阀 DN125 手轮式 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 法兰碳钢过滤器 DN125 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 碳钢法兰片 DN125 耐压1.6MPa | 只 | 28 |  |  |  |  |
| 11 | 异径橡胶软接头 DN125/DN100 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 304不锈钢内丝球阀 DN65 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 304不锈钢内丝球阀 DN50 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 304不锈钢内丝球阀 DN40 耐压1.6MPa | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | 304不锈钢内丝球阀 DN25 耐压 1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 304不锈钢内丝球阀 DN20 耐压1.6MPa | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | 304不锈钢内丝球阀 DN15 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 304不锈钢外丝直接 DN65 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 304不锈钢外丝直接 DN50 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 304不锈钢外丝直接 DN40 耐压1.6MPa | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 21 | 304不锈钢外丝直接 DN25 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 304不锈钢外丝直接 DN20 耐压1.6MPa | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 23 | 304不锈钢外丝直接 DN15 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 24 | 304不锈钢活接 DN65 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 25 | 304不锈钢活接 DN50 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 26 | 304不锈钢活接 DN40 耐压1.6MPa | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 27 | 304不锈钢活接 DN25 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 28 | 304不锈钢活接 DN20 耐压1.6MPa | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 29 | 304不锈钢活接 DN15 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 30 | 热镀镀锌管盖堵（焊接) DN125 耐压1.6MPa | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | 热镀镀锌管三通（焊接) DN125耐压1.6MPa | 只 | 24 |  |  |  |  |
| 32 | 热镀镀锌管大小头直接(焊接）DN125/DN65 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 33 | 热镀镀锌管大小头直接(焊接）DN125/DN50 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 品牌名称或生产厂家 | 备注 |
| 34 | 热镀镀锌管大小头直接(焊接）DN125/DN40 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | 热镀镀锌内丝直接 DN65 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 36 | 热镀镀锌内丝直接 DN50 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 37 | 热镀镀锌内丝直接 DN40 耐压1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 38 | 热镀镀锌弯头(焊接) DN125 耐压1.6MPa | 只 | 26 |  |  |  |  |
| 39 | 热镀镀锌内丝弯头 DN65 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 40 | 热镀镀锌内丝弯头 DN50 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 热镀镀锌内丝弯头 DN40 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 热镀镀锌内丝弯头 DN25 耐压1.6MPa | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 43 | 热镀镀锌内丝弯头 DN20 耐压1.6MPa | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 44 | 热镀镀锌内丝弯头 DN15 耐压1.6MPa | 只 | 10 |  |  |  |  |

# 安装工具清单及技术要求如下表：

| 序号 | 配件名称、详细规格、单位 | 单位 | 申请数量 | 报价（元） | 金额（元） | 品牌名称或生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10# 槽钢 100*48*5.3 ( 米 ） | 米 | 160 |  |  |  |  |
| 2 | 角铁 50*50 厚5MM (国标) | 米 | 72 |  |  |  |  |
| 3 | 热镀U型卡 Φ135 DN125 | 只 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | 热镀U型卡 Φ75 DN65 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 热镀U型卡 Φ60 DN50 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 热镀U型卡 Φ50 DN40 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 45#钢板 厚10 | ㎡ | 1.5 |  |  |  |  |
| 8 | 进口PU气管 Φ14 100M/卷 亚德客 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 进口PU气管 Φ12 100M/卷 亚德客 | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 螺纹快接 DN15/Φ14 亚德客 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 螺纹快接 DN15/Φ12 亚德客 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 304不锈钢内丝直接 DN15 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 304不锈钢压力表弯，内丝 M20*1.5螺纹 | 只 | 23 |  |  |  |  |
| 14 | 抗震压力表 T型Φ100 0-6MPa 外接螺纹为M20*1.5 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 压力表 T型Φ100 0-1.5MPa 外接螺纹为M20*1.5 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 压力表 T型 Φ100 0-1.0MPa 外接螺纹为M20*1.5 | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 17 | 四氟垫片 DN125 厚度3mm （片） | 片 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | 四氟垫片 DN100 厚度3mm （片） | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 四氟垫片 DN65 厚度3mm （片） | 片 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 螺栓 9.8级 含螺帽垫圈 M18*70 | 套 | 150 |  |  |  |  |
| 21 | 膨胀螺丝 M12*100 | 只 | 80 |  |  |  |  |
| 22 | 膨胀螺丝 M10*80 | 只 | 80 |  |  |  |  |
| 23 | 切割机 1500W | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 热缩套管 50mm² | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 25 | 热缩套管 35mm² | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 26 | 热缩套管 25mm² | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 27 | 热缩套管 16mm² | 米 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 热缩套管 4mm² | 米 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 生料带 | 卷 | 100 |  |  |  |  |
| 30 | 电工胶带 | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢焊条 Φ3.2 2KG/包 | 包 | 25 |  |  |  |  |
| 32 | 不锈钢焊条 Φ2.5 2KG/包 | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 碳钢焊条 Φ4 5KG/包 | 包 | 8 |  |  |  |  |
| 34 | 碳钢焊条 Φ3.2 5KG/包 | 包 | 20 |  |  |  |  |
| 35 | 防锈漆 | KG | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 银灰漆 | KG | 100 |  |  |  |  |
| 37 | 漆棍 200mm长 | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 漆刷 3寸 | 把 | 20 |  |  |  |  |